Российская Федерация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۪ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Тацинская средняя

общеобразовательная

школа № 3

347060 Ростовская область,

Тацинский район, ст. Тацинская

ул.Октябрьская, 131

тел.: (86397) 3-04-18

ИНН 6134007866

16.08.2013г. № 147

на №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_

Начальнику отделения

надзорной деятельности

по Тацинскому району

майору внутренней службы

Драгилеву И.В.

директора МБОУ ТСОШ№3

Мирнова В.Н.

На Ваше Постановление № 450-166/2013/3 от 2 июля 2013 года сообщаю следующее:

1. Утверждена инструкция «О мерах пожарной безопасности в МБОУ Тацинской СОШ№3».

Директор школы: В.Н.Мирнов

Российская Федерация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۪ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Тацинская средняя

общеобразовательная

школа № 3

347060 Ростовская область,

Тацинский район, ст. Тацинская

ул.Октябрьская, 131

тел.: (86397) 3-04-18

ИНН 6134007866

16.08.2013г. № 146

на №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_

Начальнику отделения

надзорной деятельности

по Тацинскому району

майору внутренней службы

Драгилеву И.В.

директора МБОУ ТСОШ№3

Мирнова В.Н.

На Ваше предписание № 59/1/59 по устранению нарушений на объекте требований пожарной безопасности сообщаю следующее:

1. Огнетушитель под № 5 у которого закончился срок годности заменён на другой.
2. По путям эвакуации к лестничным маршрутам установлены знаки пожарной безопасности (направление движения).
3. Финансовой возможности оборудование дополнительного пожарного водоёма нет.
4. При въезде на территорию школы установлен указатель со светоотражающей плёнкой, указывающий направление к водоёму и метраж.
5. Утверждена инструкция по пожарной безопасности в школе и учебных кабинетах.

Директор школы: В.Н.Мирнов